EXPLORACION DE LA AUDICION.

ACUMETRIA O AUDIOMETRIA. Son los métodos que se emplean para la medición de la audición tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

A.-AUDIOMETRÍA FÓNICA. Es la exploración de la audición utilizando la voz del explorador.

· Voz hablada

· Voz cuchicheada

· Voz gritada

B,.AUDIOMETRÍA INSTRUMENTAL. Se utilizan determinados instrumentos o dispositivos para estos fines.

· Investigan la VA:  reloj

                                    escala tonal de diapazones

                                    acúmetro de Politzer

                                    ensordecedores

                                    silbato de galton

                                    monocordio de Struyken

                                    juguetes sonoros

                                    instrumentos musicales

· Investigan la VO comparándola con:

                                    -ósea contralateral: Weber

                                    -aérea homolateral: Rinne

                                    -ósea de un oído normal: Schwabach

                                    -ósea  a distancia: Bonnier

                                    -ósea homolateral modificada: Bing, Runge, Escat

                                    -ósea bajo presión centrípeta de aire: Gellé

(Estas pruebas se realizan de preferencia con diapazones de 128 o 256 cs)

C.-AUDIOMETRÍA ELECTRÓNICA.

· Audiometría subjetiva. Conjunto de exámenes en los cuales la respuesta del paciente ante el estímulo sonoro es determinante en la obtención de los resultados.

-Audiometría tonal liminal. Determina los umbrales auditivos por VA y VO en los tonos puros de 125 a 8000 cs emitidos por el equipo.

-Audiometría tonal supraliminal. Examen realizado con tonos por encima del umbral auditivo de gran valor en el diagnóstico  topográfico de las hipoacusias de percepción. 

-Audiometría psicoeletrónica o Peep show. Se crean reflejos condicionados en el niño para su realización. 

-Audiometria fonoelectrónica verbo tonal o logoaudiometría. Determina los niveles de comprensión de la palabra mediante el uso de listas de fonemas pregrabados y fonéticamente balanceados.

· Audiometría objetiva. Importante adquisición de la audiología basada en métodos electrofisiológicos que miden la función auditiva registrando los potenciales de acción del nervio coclear o de los centros auditivos sometidos a estimulación sonora SIN la participación activa del paciente.

-Audiometría de impedancia o timpanometría. Registra la resistencia al paso de la onda sonora por el sistema timpano-osicular (impedancia acústcia) se mide en ohms acústicos, indica la relación entre la energía acústica que es absorbida por la MT y la que es reflejada, además puede determinar y analizar la presencia del reflejo estapedial de gran valor complementario en el diagnóstico de diferentes tipos de hipoacusias y  el estado de la trompa de Eustaquio. 

Complasencia timpánica: propiedad de la MT de dejarse modificar por la presión sonora, se mide en cc de aire.

Está regida por varios factores: fricción, masa, rigidez y frecuencia.
- 



                     Normal                                    desarticulación de la cadena





            otoesclerosis                          otitis media serosa               obstrucción tubaria

PEATC. Para determinar entre otros parámetros los umbrales auditivos y la posible etiología de la Hipoacusia en estudio.

-Elecrococleografía

-Audiometría encefalográfica







